审批意见： 定环表【2024】107 号 根据国环绿能（北京）技术咨询有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北田一肥生物科技有限公司年产16万吨营养土建设项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市邢邑镇邢邑村村南，占地面积约9亩。本项目为重新报批项目，主要建设内容为利用1座现有生产车间建设1条营养土生产线，购置铲车、搅拌机、发酵罐、翻抛机、粉碎机、滚动筛等节能环保的主要设备,项目建成后年产16万吨营养土。项目取得市行政审批局的备案信息，备案编号为定行审项企备【2024】201号。根据市自然资源和规划局的地类查询说明，本项目占地为建设用地。定州市邢邑镇人民政府出具本项目建设的规划符合性说明。根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1.项目除臭喷淋塔用水循环使用，定期更换的废液用于营养土的生产，不外排；生活污水经化粪池处理后用于营养土的生产，不外排。 2.项目生产过程产生的废气经集气装置+布袋除尘器+除臭喷淋塔+15m高排气筒（P1）排空，外排废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（其它）标准，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准；加强车间密闭，确保厂区无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物二级（新扩改建）厂界标准值。 3.项目通过采取基础减振和厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4.一般固废按照环评提出要求合理收集处置。 5.项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2024201号）、（20242015号）许可的总量。 6.建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 7.生产过程中使用的污泥应建立污泥管理台账，明确污泥来源及污泥主要成分，每批入场的污泥均需提供同批次的污泥检测鉴定报告。严禁使用含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2024 年 9 月 27 日