审批意见： 定环表【2024】 109 号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市永顺饲料加工厂年加工动物油脂2.4万吨项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市砖路镇清辛庄村西，项目建设动物油生产线，配备天然气锅炉1台、破碎机、导热油炼油锅、铲车、成品储油罐、冷库等生产设备并配套建设相应环保设施。自然资源和规划局和砖路镇人民政府出具该项目相关意见。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、外购原料密闭运输，库房和生产车间定期喷洒除臭剂，沉淀池上方加盖，车间物料输送使用密闭管道，减少无组织废气排放。燃气导热油炉天然气燃烧加装低氮燃烧器+8米排气筒（DA001）排放，颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值；炼油工序废气经集气管道+冷凝器+喷淋除臭塔+ 15m 排气筒（DA002）排放，油烟排放满足《饮食油业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2油烟（大型）排放限值，臭气浓度满足满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准，厂界臭气浓度满足满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建标准。强化项目附近环境敏感点恶臭等特征污染物定期监测，发现敏感点特征污染物环境质量出现超标，项目需立即停产整改，进一步强化相应污染物治理措施，确保环境敏感点特征污染物环境质量改善。 2、项目冷凝水、喷淋除臭塔用水循环使用不外排，生活污水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质（GB/T18920-2020）》道路清扫、消防用水标准后厂区泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏。 3、项目通过基础减震、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。危险废物废导热油定期更换，由厂家直接回收不在厂区暂存。 5、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2024 年 10 月 10 日