审批意见： 定环表【2024】 112 号 根据河北林诺环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对巨宏（定州）再生资源有限公司年20000台报废机动车回收拆解及再生资源回收利用项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于河北定州经济开发区中投智谷工业园A-05，项目已备案（定行审项企备[2024]192号），建设新能源汽车拆解线1条，报废机动车拆解生产线2条，大车拆解线1条，自动化仓储库房，项目建成后形成年20000台报废机动车回收拆解能力。本次环评只针对20000台报废机动车回收拆解，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施。 1、废油液抽取、拆卸油箱以及危废暂存间废气分别经集气罩/引风系统+两级活性炭吸附装置+15米排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放限值；剪切、压缩工序废气经集气罩+布袋除尘器+15米排气筒（DA002）排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；食堂油烟经油烟净化器引至楼顶排放，油烟满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）小型规模标准及《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）表 2 小型标准；无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值；颗粒物、氟化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 2、初期雨水收集后与车间冲洗水进入自建污水处理站（隔油池+絮凝沉淀池+接触氧化池）处理后排入铁西污水处理厂进一步处理，生活废水经隔油池/化粪池预处理后排入铁西污水处理厂进一步处理，本项目出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及铁西污水处理厂进水水质要求。 3、通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4．项目产生的危废暂存危废间，定期交有资质单位处置，其他一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5、按照环评提要求做好重点区域的防渗措施，制定环境风险应急预案并定期演练，消除污染隐患。 6、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2024/124号)许可的总量。 7、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2024 年 10 月 21 日