审批意见： 定环表【2024】 114 号 根据河北坤元环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北双月节能环保科技有限公司能源技术改造项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市经济开发区滨河路南侧，本次技术改造项目在现有厂区进行，不新增占地。本次技术改造项目主要建设内容为新建锅炉房一座，蒸汽供应由旭阳公司热力管网提供改为厂区内煤气锅炉提供，锅炉所需煤气由旭阳公司焦炉煤气管网提供，同时优化厂区部分生产设备布置，升级部分环保治理设施。本项目新增锅炉用于现有工程生产供热，无新增产能，全厂产能不变。仍为年产聚合物砂浆6000吨、ABS/PP连接桥300吨、EPS粘板20万平方米，EPS模块2045万平方米。根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1.项目不新增员工，不新增生活污水。生产过程软水制备系统产生的浓水满足《城市污再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水标准后用于厂区绿化，不外排。 2.项目锅炉燃烧废气经低氮燃烧+15m高排气筒排空，外排废气颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值要求。加强车间密闭，确保厂区无组织污染物达标排放。 3.项目通过采取基础减振和厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4.项目产生的危险废物废活性炭暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求合理收集处置。 5.项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2024/140号）许可的总量。 6.建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2024 年 10 月 25 日