	审批意见：                                      定环表【2025】15号

    根据河北江沅环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北邵康食品有限公司年产4000吨冰鲜肉罐头加工项目环评批复如下：

该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

该项目位于定州市东留春乡北邵村北侧，项目已备案（定行审项企备[2024]185号），利用公司现有闲置厂房生产加工冰鲜肉罐头，购置解冻机、切块机、搅拌火锅、封罐机等设备，生产用热采用2台天燃气锅炉，项目建成后年产4000吨冰鲜肉罐头。根据环评报告，在符合《定州市东留春乡国土空间总体规划》的前提下项目选址可行。

    三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。

1、生活污水泼洒厂区抑尘，生产废水经厂区污水处理站（过滤+隔油+气浮+二级沉淀）处理后由密闭罐车运至定州市绿源污水处理有限公司进一步处理，项目出水水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457－92）表3肉制品加工三级标准，同时满足绿源污水处理有限公司进水水质要求。建设单位需建立生产废水处置台账，如实记录项目出水、运输以及接受情况，确保生产废水全部交由定州市绿源污水处理有限公司进一步处理。
2、天然气锅炉采用低氮燃烧装置+8米排气筒排空，颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161－2020）表1燃气锅炉排放限值；车间设置排烟系统，定期换风。加强污泥清理频次、定期喷洒除臭剂、对产生恶臭的设施密封作业，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－1993）表1中二级新改扩建标准。加强周边敏感点的监测，如出现恶臭超标情况，建设单位需采取进一步措施，确保周边敏感目标环境质量达标。

3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

4、按环评要求合理处置一般固废，废培养基定期交有能力单位处置。
5、按照自行监测指南与相关规范落实监测计划。
6、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认(2025/104号 )许可的总量。

7、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。
四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规限期完成自主验收。

                                               2025年1月26日


