	审批意见：                                               定环表【2025】  36  号

根据河北英岚环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北蓓茫生物科技有限公司动物副产品生物技术研发制造综合改造提升项目环评批复如下：

一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

二、本项目位于定州市西坂体品工业区，在现有厂区进行建设，更新安装羊肝粉生产线设备、血浆蛋白粉、血球蛋白粉生产线设备；新安装多肽提取及羊肝油提取生产设备；新安装全自动化测控系统设备；改造 1#车间为无尘车间提升净化等级；安装恒温通风系统、安装孵化库新增蒸馏水设备及电力增容等。扩建项目建成后，年产羊肝油维生素 A100 吨、风味多肽50 吨、动物蛋白粉 300 吨。扩建项目建设完成后全厂年产喷雾干燥羊血球蛋白粉 3500 吨、喷雾干燥羊血浆蛋白粉 1000 吨、羊油 3000 吨、羊油渣（饼）200 吨、羊肝粉 1000 吨、鸡肝粉2000 吨、羊肝油维生素 A100 吨、风味多肽 50 吨、动物蛋白粉 300 吨。定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项企备[2024]317号）。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。
    三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。

1、酶解、熔炼工序废气经集气管+水喷淋+生物除臭塔+1 根15m 高排气筒（DA007）排放，耙式烘干工序废气经集气管+水喷淋+活性炭吸附装置+1 根15m 高排气筒（DA008）排放，氨气、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准值，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级（其它）排放标准。天然气导热油炉安装低氮燃烧器，废气经15m 高排气筒（DA004）（依托现有）排放，天然气蒸汽发生器安装低氮燃烧器，废气经15m 高排气筒（DA009）排放，颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1 燃气锅炉标准。污水处理站池体密闭，废气经管道收集，通过风机引至二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒（DA006）排放（依托现有），NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表 2标准。原料存放区及污水处理站周边定期泼洒植物除臭剂，以减少未收集的恶臭气体逸散。
2、项目废水经厂区污水处理站处理后经定州西坂工业园区雨污水泵站排入葛洲坝水务（定州）有限公司定州市铁西污水处理厂处理，废水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及葛洲坝水务（定州）有限公司定州市铁西污水处理厂进水水

质要求。
3、项目噪声通过采取基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物暂存于危废间定期交有资质单位处置。
5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》总量确认（2025/110）号许可的总量。
6、落实环境风险防范措施及应急要求。

7、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。
四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。
2025年 3 月 19 日


