	审批意见：                                      定环表【2025】 41 号

 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市耀灵鑫金属丝网厂电解抛光生产线建设项目环评批复如下：

一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为项目建设及环境管理依据。

二、该项目位于定州市沙河工业园区李辛庄村北，该项目租赁定州市冠世鑫金属制品有限公司车间，建设电解抛光生产线2条，项目建成后年产电解抛光金属件5000吨。根据环评报告的分析，项目选址可行。

三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1.水洗废水依托定州市冠世鑫金属制品有限公司污水处理站处理后与生活污水一起排入李亲顾镇污水处理厂处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准及李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。
2.项目生产设备选用厂房隔声、基础减振、风机加装消声器等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
3.项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。危险废物分类暂存危废间，污水处理站新增污泥依托定州市冠世鑫金属制品有限公司危废间暂存，定期委托有资质单位处置。

4.按要求落实环境监测计划。
5.建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

四、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。        

2025年 3月31 日




