	审批意见：                                 定环表【2025】 50 号

    根据河北坤元环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市晨屿汇科新材料科技有限公司改扩建项目环评批复如下：

    一、该报告表编制比较规范，内容全面，原则上同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

二、该项目位于定州市北方循环经济示范园区京津冀环保产业园001号-2-1号、2-2号、2-3号、2-4号，改扩建项目利用现有厂房及新租赁厂房建设，新增6条造粒线，新增9条洗选线，配置相关生产设施及环保设备。项目完成后共计12条洗选线，6条造粒线，年清洗分选塑料70070t，年产再生塑料颗粒6000t。根据环评报告的分析，项目选址可行。

三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理确保污染物稳定达标排放。
1.挤出工序废气经集气罩+电捕焦油器+二级喷淋塔（除雾器）+过滤棉+二级活性炭吸附+15米排气筒排空，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值及2024年修改单要求，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准；颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值及2024年修改单要求。加强无组织排放废气收集，无组织排放非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 附录 A 表 A.1 特别排放限值要求。
2.项目清洗、甩干、湿破工序废水经滤渣脱水处理后回用，定期排水，与生活污水一起排入河北瀛源再生资源开发有限公司进一步处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及河北瀛源再生资源开发有限公司进水水质要求。

3.项目通过采取基础减振和厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.一般固废按照环评提出要求合理收集处置。危险废物暂存危废间，定期交有资质单位处置。

5.项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》总量确认（2025207号)许可的总量。
6.建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

四、项目建成后运营前需依法申领(换发)排污许可，按规定程序实施竣工环境保护验收。                                       

2025年 4 月 28 日


