	审批意见：                                      定环表【2025】78 号

根据定州一铭环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，结合专家技术咨询会专家意见，对河北五鑫金属网业有限公司扩建项目环评批复如下：

一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为项目建设及环境管理依据。

二、该项目位于定州市双天工业园区河北五鑫金属网业有限公司现有厂区内，不新增占地。本项目为扩建项目，在现有厂区建设抛光车间，车间内布置 2 条电解抛光生产线、原料区、成品区等，项目年产不锈钢制品 4000吨。根据环评报告，项目从环保角度选址可行。

三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1.酸洗工序、电解抛光工序废气及刷液工序废气一同经密闭隔间+集气罩+酸雾吸收塔+15m 排气筒（DA022）排放,硫酸雾排放满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 排放限值要求,无组织硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求。

2.本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。项目废水主要为生产废水，包括抛光后水洗废水、酸雾吸收塔排水，以上废水经厂区内电解抛光线污水处理站（采用“中和调节+絮凝沉淀+过滤+单效蒸发浓缩”）处理后全部回用于抛光后水洗用水及酸雾吸收塔用水，不外排。污水处理站出口总铬、总镍满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 3 特别排放限值，其他生产废水污染因子满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1洗涤用水标准要求。
3.项目优先选用低噪声设备，主要产噪设备采用厂房隔声、基础减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4.项目产生的一般固废按照环评提出的要求合理收集处置。废酸（含酸渣）、废槽液（渣）、废毛刷、化学品废包装、污水处理站产生的污泥、浓缩液等危险废物分类暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

5.加强环境风险防范措施，按要求落实环境监测计划。
6.建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

四、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。        

2025年 7 月 28 日




