定环书【2025】 7 号
定州聚力金属制品有限公司

年产1.2万吨电镀锌丝生产线(等量置换)项目

环境影响报告书审批意见
定州聚力金属制品有限公司：

你公司所报《定州聚力金属制品有限公司年产1.2万吨电镀锌丝生产线(等量置换)项目环境影响报告书》已收悉。结合河北瀚林环境评估服务有限公司出具的《定州聚力金属制品有限公司年产1.2万吨电镀锌丝生产线(等量置换)项目评估意见》及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。
二、项目位于定州市高新区正阳科技园。总投资2000万元，其中环保投资36万元，占总投资的1.8%。河北定州高新技术产业开发区管理委员会行政审批局备案（定高新行企备[2025]98号）。

三、工程建设主要内容：项目总建筑面积9100平方米，租赁正阳科技园C04、C05车间，利用原有车间新建镀锌生产线，车间内新建电镀锌铁丝生产线，配置拔丝机、退火炉、镀锌线及配套设施（以上设备均为节能环保类），建成后可达到年产1.2万吨的规模。
四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和配套的环境保护设施，确保污染物稳定达标排放。
1、酸洗废气经酸雾抑制剂（酸洗槽添加）+双层水帘封闭酸雾吸收装置（酸洗槽设置）后与盐酸储罐呼吸废气进入酸雾吸收塔处理，通过15m高排气筒（DA001）排放，氯化氢须满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5、表6标准限值。
拔丝工序废气采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。
该项目须落实环评提出的无组织管控措施，确保厂界颗粒物、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
2、该项目生产废水排入原定州冀鲁制针有限公司污水处理站处理后，全部回用于该项目生产，回用水中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、铁、氯化物和石油类须满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1洗涤用水水质要求；生活污水由化粪池处理后排入河北红阳润达有限公司污水处理站处理，该项目排放的生活污水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时满足河北红阳润达有限公司污水处理站进水水质要求。

3、该项目生产设备及风机、水泵等选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振、风机加装消声器等降噪措施。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准要求。

4、该项目产生的一般工业固体废物中除尘灰、氧化皮及废料、污泥、废纤维球、袋式除尘器废滤袋、不沾染有毒有害物质的废包装袋/桶、废拔丝粉、次品分类收集后外售；废反渗透膜由回收厂家回收处理再利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。
该项目产生的危险废物中废酸(含酸渣)、阳极泥和废电镀渣、废盐、电解液过滤废过滤材料、废机油及废油桶、污水处理站污泥、废原料包装袋（硼酸、NaOH）、废原料包装桶（次氯酸钠、硫锌光亮剂）于危险废物暂存间暂存，定期送有资质单位处置。
5、项目须落实环评提出的环境风险防范措施，按要求编制

突发环境事件应急预案并定期组织演练，确保各类突发事件环境影响得到有效控制。

6、严格落实施工期和运营期的污染源和环境监测计划。

7、建设单位须落实环保设施安全生产工作要求，委托有相应资质设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

五、项目建成后、正式投入运营前，须依法申领排污许可证，并按规定程序开展竣工环境保护验收。

2025年12月 11 日
3
5

