	审批意见：                                     定环表【2025】 107  号

    根据定州一铭环保科技有限公司出具的环境影响报告表，结合河北瀚林环境评估服务有限公司出具的评估意见，经研究，对河北金牛药业科技有限公司建设蒸汽发生器项目环评文件批复如下：

该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

二、该项目位于定州经济开发区金牛路 1 号，河北金牛药业科技有限公司现有厂区内，不新增占地。项目拟建设 2 台 1.2t/h 的蒸汽发生器。企业现有 2 台 6t/h 蒸汽锅炉（一备一用）为生产线烘干、提取等工序供热，本项目建成后现有 2 台 6t/h 蒸汽锅炉全部改为备用。本项目只涉及新建 2 台 1.2t/h 的蒸汽发生器，主体工程生产工艺、产品方案、设计产能等均无变化。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。
    三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。

1、天然气燃烧烟气采用全封闭结构燃烧室+清洁天然气+低氮燃烧器+10m 高排气筒（DA002）排放，SO2、NOx、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表 1（燃气锅炉）大气污染物排放限值。
2、项目不新增劳动定员，不新增生活污水。生产废水主要为纯水制备浓水，经厂区现有污水处理站处理后通过现有排污口（DW001）排入葛洲坝水务（定州）有限公司进一步处理，水质满足葛洲坝水务（定州）有限公司进水水质要求。
3、项目通过选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4、按环评要求合理处置一般固废。

5、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。
四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。
2025  年  12 月  26  日


