	审批意见：                                       定环表[2026] 7 号

根据河北江沅环保科技有限公司出具的环境影响报告表，结合河北瀚林环境评估服务有限公司出具的评估意见，经研究，对河北开元御酒业有限公司年产白酒700t、黄酒100t、果酒50t、配制酒50t建设项目环评批复如下：

该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

该项目位于河北定州经济开发区奇连屯村村南，唐南东路（规划）南侧学府街（规划）西侧。项目已备案(定行审项企备[2025]1317号)，河北定州高新技术产业开发区管理委员会出具了关于河北开元御酒业有限公司年产白酒700t、黄酒100t、果酒50t、配制酒50t项目入驻园区的说明。项目建设厂房、酿造车间、包装灌装车间、粉碎制曲车间、成品库、原酒库、玻璃瓶仓库、库房、研发厂房、办公楼、锅炉房等设施及配套环保设施。 

建设单位应严格落实环境保护主体责任，项目建设和运行过程中要加强环境管理，认真落实环评文件中的各项污染防治措施。

粉碎工序废气经集气罩+布袋除尘器+1根30m高排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；锅炉天燃气燃烧采用低氮燃烧技术，烟气经15m高排气筒排放，SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值；污水处理站废气采用密闭收集+生物过滤+1根15m高排气筒排放，臭气浓度、氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2污染物排放标准。

    生产车间、污水处理站密闭，减少无组织排放。厂界颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；NH3、H2S、臭气浓度《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。 
2.生活污水经化粪池处理后同生产废水经厂内污水处理站处理（机械格栅+调节池+气浮机+A2O+二沉池+反应池+混凝沉淀池+消毒池+过滤器）达标后经管网送至葛洲坝水务(定州)有限公司进一步处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准、《酒类制造业水污染物排放标准》（GB 19821—2025）标准要求及葛洲坝水务(定州)有限公司进水水质要求。
3.合理布局、采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4.落实固体废物污染防治措施，项目产生的固体废物应依法分类妥善处置，并加强暂存区域环境管理。布袋除尘器粉尘收集后直接回用于生产，酒糟、不合格果粒、果梗、酒渣、过滤废渣及废硅藻土、原料废渣、浸提废渣、底渣、废包装材料收集后外售，废过滤材料由厂家回收处理，格栅渣和污泥由环卫部门统一清运。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。
5.项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2026/104号）许可的总量。
6.按要求做好分区防渗工作，落实环境风险防范措施，规范排污口。

7.建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，依法申领排污许可证并按规定程序开展竣工环境保护验收。                          

 2026 年 1  月 21 日




