关于《定州市叮咛店中心卫生院DSA应用

项目环境影响报告表》的批复

定环辐〔2026〕001号

定州市叮咛店中心卫生院：

你单位所报《定州市叮咛店中心卫生院DSA应用项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目主要建设内容：

本项目位于定州市叮咛店中心卫生院急诊及发热筛查门诊楼一层DSA室，主要建设内容为：新增一台医用血管造影X射线机（DSA），型号CG0-2100plus。项目总投资502.1万元，其中环保投资10万元。结合项目环境影响报告表专家评审意见，我局原则同意该项目按照专家评审复核后的环境影响报告表中所列内容进行建设。

二、项目在运行中应重点做好的工作：

（一）严格落实报告表中提出的辐射安全标准，确保DSA室机房达到《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）要求。

（二）确保职业人员、公众人员所受剂量和辐射工作场所周围剂量不超过《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的标准限值。

三、确保项目实施后满足其他环境管理要求。在工程施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，主动接受社会监督。

四、严格落实各项建设项目环境管理要求。该项目日常环境监督管理工作由属地生态环境主管部门负责，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

2026年2月4日