	审批意见：                                   定环表【2026】 11 号

根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，结合河北瀚林环境评估服务有限公司出具的评估意见，经研究，对定州市雲屺纸塑加工厂年处理门窗废淋膜纸、门窗纸塑复合下脚料10000吨技改项目环境影响报告表批复如下：

该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

该技改项目位于定州高新区正阳科技园创业路1号，利用原有厂房技改。该项目已备案（定高新行企备[2026]16号）。主要建设内容：本次技改引进纸浆烘干流水线一条，新增浆塔、天然气锅炉及烘缸设备、网笼、真空泵等纸屑烘干设备，改造后纸浆含水率由70%降低到20%左右，全厂年处理能力不变，仍为年处理门窗废淋膜纸、门窗纸塑复合下脚料10000吨，产品为塑料颗粒4000吨，纸浆（干基）1800吨。

三、建设单位应严格落实环境保护主体责任，项目建设和运行过程中要加强环境管理，认真落实环评文件中的各项污染防治措施。

1.项目浆塔废水经过滤、混凝沉淀后回用于纸塑分离补水，不外排；生活污水与锅炉排水、软水制备废水排入河北红阳润达窗业有限公司污水处理站进一步处理，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准同时满足河北红阳润达窗业有限公司污水处理站进水水质要求。
2.燃气锅炉安装低氮燃烧器，燃烧烟气经1根15米排气筒排放，产生的颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）表1燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求；无组织排放的非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13-2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。

3.项目噪声采取基础减振、厂房隔声、风机加装消声器等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4.落实固体废物污染防治措施，项目产生的固体废物应依法分类妥善处置，并加强暂存区域环境管理。废离子交换树脂交由更换厂家回收处理。危险废物废润滑油、废油桶收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置，危险废物管理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。
5.落实土壤和地下水污染防治措施，按要求做好分区防渗措施，落实风险防范措施。

6.项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2026）106号许可的总量。
7.建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同

时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，依法申领排污许可证并按规定程序开展竣工环境保护验收。 

2026年  3 月 6 日


