
建设项目环境影响报告表
项目名称: 定州市路畅加油站项目
建设单位：定州市路畅加油站(盖章)

编制日期：2019年 9 月

中华人民共和国环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况
	项目名称
	定州市路畅加油站项目

	建设单位
	定州市路畅加油站

	法人代表
	李见乐
	联系人
	李见乐

	通讯地址
	定州市砖路镇潘村

	联系电话
	13603243503
	传真
	/
	邮政编码
	073000

	建设地点
	定州市砖路镇潘村

	立项审批部门
	定州市行政审批局
	批准文号
	定行审项目[2018]143号

	建设性质
	新建
	行业类别
及代码
	机动车燃料零售
F5265

	占地面积（m2）
	2000
	绿化面积
（m2）
	/

	总投资
（万元）
	120
	其中：环保投
资（万元）
	10
	环保投资占总投资比例
	8.33%

	评价经费
（万元）
	/
	投产日期
	

	工程内容及规模：
1、项目由来
定州市路畅加油站拟在定州市砖路镇潘村投资120万元建设定州市路畅加油站项目，本项目为新建项目。2018年1月17日，定州市商务局下发了《关于李见乐在砖路镇潘村建设加油站申请预核准的请示》（定商[2018]14号）；同年3月27日，河北省商务厅下发了《关于预核准李见乐在定州市砖路镇潘村建设加油站的批复》（冀商运行油批字[2018]34号）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》规定，项目应进行环境影响评价。受定州市路畅加油站委托，我公司承接了该项目的环境影响评价工作。通过现场踏勘、调查收集有关资料等，开展了该项目的环境影响报告表的编制。
2、项目概况
（1）项目名称：定州市路畅加油站项目
（2）建设单位：定州市路畅加油站
（3）项目投资及环保投资
总投资120万元，其中环保投资10万元，占总投资的8.33%。
（4）建设地点
项目位于定州市砖路镇潘村，站址中心坐标为北纬38°39'13.51"、东经114°53'18.30"，本项目东侧、北侧为空地，南侧为道路，西侧为沿街门市。距离项目站区边界最近的敏感点为南侧400m处的潘村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。
（5）建设内容
项目主要建设1座站房、1座罩棚、4个储油罐及其他附属设施。项目共设4台地下钢制卧式双层储油罐。其中：汽油罐2个，单罐容积30m3；柴油罐2个，单罐容积30m3。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）油罐总容积计算标准（柴油罐容积折半计入加油站油罐总容积），该站油罐总容积90m3，因此本项目为三级加油站。加油区设4台双枪加油机，2台汽油加油机，2台柴油加油机，主要建设内容见表1，主要技术经济指标一览表见表2。
表1    主要建设内容一览表
工程分类
项目
建设内容
主体工程
加油区
区内设罩棚，占地面积156.60m2，内设置4台双枪加油机（其中柴油2台、汽油2台），加油枪共8只
油罐区
罐区占地面积107.36m2，设置2台30m3汽油储罐、2台30m3柴油储罐，均为双层储油罐。
辅助工程
站房
1层建筑，建筑面积120m2，站房内设置办公室、营业厅、值班室等。
公用工程
供热
项目冬季采用空调取暖，不设锅炉。
供电
项目供电由当地电网提供，年用电量为2万kWh。
供水
项目供水水源为当地供水管网
环保工程
废气
采用密闭卸油系统、地埋式储罐、自封式加油机、油气回收装置
废水
项目无生产废水，职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排，厂区设防渗旱厕，定期清掏做农肥
噪声
选用低噪声设备、通过设置减振装置，距离衰减措施降噪
固废
生活垃圾由环卫部门统一收集处理，罐底油泥属危险废物，定期交由有资质单位进行处置
表2    主要技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
钢制卧式地下油罐总容积
m3
120

数量：4台
1

全部油罐折算为汽油罐容积
m3
90

柴油罐减半折算
2

汽油罐
台
2

单罐容积30m3
3

柴油罐
台
2

单罐容积30m3
二
总占地面积
m2
2000

--

三
建筑面积
m2
276.6
--

1

罩棚
m2
156.60

柱型钢筋，独立基础，金属球型网架结构
2

站房
m2
120

砖混结构
四
成品油销售量
t/a

800

其中：汽油300t/a，柴油500t/a

五
加油站定员
人
3

--
六
总投资
万元
120

--
（6）工程规模
项目建成后，年销售成品油800吨，其中汽油300吨/年，柴油500吨/年。
（7）平面布置
项目总用地2000m2。站区西侧为综合站房、配电室等，罐区位于站区北侧、站房东侧，加油区位于灌区南侧。具体平面布置见附图3。
（8）主要生产设备
项目主要生产设备见表3。
表3    主要生产设备一览表
序号
名称
型号及规格
数量

1

双层汽油储罐

单罐容积：30m3（公称容积）钢制、埋地设置

2个

2

双层柴油储罐

单罐容积：30m3（公称容积）钢制、埋地设置

2个

3

加油机

柴油双枪加油机

2台

汽油双枪加油机

2台

4

油枪

自封式

8个

5

加油油气回收系统

--

1套

6

卸油油气回收系统

--

1套

（9）辅助工程

①给排水

项目水源为当地供水管网提供，项目无生产用水，主要用水为生活用水。项目劳动定员3人，根据《河北省地方标准 用水定额》（DB13/T1161.3-2016），项目用水量按50L/人·d计算，则生活用水量为0.15m3/d（54.8m3/a）。

项目无生产废水，职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排，产生量按用水量的80%计算，为0.12m3/d（43.8m3/a），厂区设防渗旱厕，定期清掏做农肥。

项目给排水平衡见图1。[image: image1.png]



[image: image2.png][\ = HINE
puidi::oolN




[image: image3.jpg]AER

L3

E-mRnSnE

BB R

BRRARS,
— d
Lt L BRI LB, W
PR

—




[image: image4.png]


[image: image5.png]| = | i WE pEmE
=l o 5 = A =E6 -
N =EEE T OEE PE E sz=e T Q)
SE SER 5T e EF BME X Smetnt BS SwE $5 21 NB T NB  XHEXESE SRS EIR,go. o @2 @S
- - T - -
= = = s B 3 bt
O PO XK X S XK T RN KT TRE N TR TR TR E TR AN TR E TR TRE TR TN TR (S )
&3 ek

o WGBSR T @

: T
= T
#12 lﬁE&f‘Fﬁ*E%w%ﬂiW%
2. NIFERIRAT
% 14 g QIREH T AT
|z

fgtE, MWIREZE Som® MSHAEEE, EREMEHTEITN .
BETHE: WAHREE Q BB EITE: -
B FRE T
;;*%gﬁ,%;, e 0= Codp PP =B on

* 15 E *W’W ARGIHE

- g : Rep: Q—iRHHRER, kes: o
Co MR ALY, HEER 0.6-0.64: -

N —BOF 2 3 i s
i‘gggggﬁgm% A—HOER, m?, BEERILEEEZ 2mmit; .
51 FHERAL
?; el P—EHNNRES, Pas .

o

Y P—FFBEA, Pas -

#23

e EAIEE; .
h—ROZ EHEUEE, m; .
FRRAAROANEEORL 2%. SEfE@EEERY 100mm, RAEH




[image: image6.wmf](

)

(

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

-

-

=

t

D

y

t

D

t

x

T

L

M

T

L

e

t

D

D

n

M

m

t

y

x

C

4

4

2

2

4

,

,

m

p


[image: image7.png]


[image: image8.png]g ¢ & & 3 & 2 &





[image: image9.png]



②供电

项目供电由当地电网提供，年用电量为2万kWh，可满足用电负荷及对供电可靠性的要求。

③供热

本项目冬季采用单体空调，不设锅炉。

④消防

项目需设置一定数量的手提式和推车式干粉灭火器，各建筑物内设置消防通道及灭火器；在火灾隐患部位设立消防监控报警系统；站区备有消防毯。消防器材配置详见表4。

表4    消防器材配置表

序号

设备材料名称

单位

数量

位置

1

消防铲

把

3

油罐区

2

消防毯

块

2

油罐区

3

干粉灭火器

个

12

油罐区、卸油区

4

推车灭火器

个

2

加油区

5

灭火箱

个

2

油罐区

6

消防沙

m3
2

油罐区

7

消防桶

个

3

油罐区

（10）劳动定员及工作制度

项目劳动定员3人，项目年运行365天，两班制，每班12小时。

（11）产业政策符合性分析

本项目所使用的生产工艺技术、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订本）》、《河北省新增限制类和淘汰类产业名录（2015年）》中的限制类与淘汰类，不在《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录》禁止类与限制类之列，也未被列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中，未列入河北省《改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见》（冀环环评函〔2019〕308号）中环境准入负面清单。本项目已在定州市行政审批局进行备案，详见附件。因此，项目符合国家和地方现行产业政策要求。
（12）选址可行性
项目位于定州市砖路镇潘村，项目东侧、北侧为空地，南侧为道路，西侧为沿街门市。距离项目站区边界最近的敏感点为南侧400m处的潘村。项目已取得定州市规划建设局、定州市国土资源局对该项目的符合土地利用规划及相关规划规范的证明，详见附件，故本项目选址合理。
（13）三线一单符合性分析

为更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）对建设项目提出“三线一单”约束。

①生态保护红线管控要求

对照《河北省主体功能区规划》及《河北省生态保护红线》，本项目位于人居环境保障区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线区域范围内，符合《河北省生态保护红线》的相关要求。

②环境质量底线管控要求

项目所在地环境质量现状监测结果表明，环境空气、地下水环境、声环境均能达到相应的标准限值，区域环境质量良好。本项目设置油气回收系统处理卸油、加油过程产生的油气；无生产废水产生。符合环境质量底线要求。

③资源利用上线管控要求

本次评价项目在运营过程中会消耗一定电能和水资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

④环境准入负面清单

本项目位于定州市砖路镇潘村，不在该功能区的负面清单内。

综合以上分析，本项目符合“三线一单”要求。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目不存在原有污染源。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境概况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

定州位于河北省中部，太行山东麓，北纬38°14′~38°40′，东经 114°48′~115°15′之间，东邻安国市，南接无极县、深泽县，西倚新乐市、行唐县和曲阳县，北连唐县、望都县。市域总面积1283km2，城区面积 38.5km2。现辖3个城区、13个镇、8个乡和1个民族乡：南城区、北城区、西城区、留早镇、清风店镇、庞村镇、砖路镇、明月店镇、叮咛店镇、东亭镇、大辛庄镇、东旺镇、高蓬镇、邢邑镇、李亲顾镇、子位镇、开元镇、赵村乡、周村乡、东留春乡、号头庄回族乡、杨家庄乡、大鹿庄乡、息冢乡与西城乡。

项目位于定州市砖路镇潘村，站址中心坐标为北纬38°39'13.51"、东经114°53'18.30"，本项目东侧、北侧为空地，南侧为道路，西侧为沿街门市。距离项目站区边界最近的敏感点为南侧400m处的潘村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。
2、地形地貌

定州地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲积物堆积而成。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地带。全市地势平坦，且由西北向东南微微倾斜。西北部地面海拔高程61.4～71.4m，东南部高程33.2～36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4～0.7%。

本项目所在区域为冀中平原，地势西高东低，高差最大 4m 左右，地势基本平坦开阔，适合项目建设。

3、气候与气象

定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区， 冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。定州市年均日照2611.9h；年均气温为12.4℃，年际间气温差异不大；累年年均地面温度为19.6℃；年均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP； 累年年均蒸发量为1910.4mm；全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年均风速为 2.4m/s。

4、地表水

定州市境内地表水属于大清河水系南支，其作用以防洪排涝为主，主要有唐河、沙河、孟良河、小清河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。

唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。

沙河发源于陕西省繁峙县东白坡头，经阜平、曲阳、新乐入定州市大吴村，在张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野、蠡县、高阳入白洋淀。沙河在定州市段主河长26.4km，境内流域面积105.5km2。

孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗村村北入沙河。在定州市境内河长38km。

定州市南水北调引水工程从定州市域西北角通过，从总干渠中管头分水口门分水后，新开550m长的连接渠至中管头跌水下游如沙河干渠，定州市域内沙河干渠作为输水支线。

5、水文地质

定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。根据含水层岩性及其赋存特征，自上而下，本区第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水，分界大约以180～200m深度为界。

（1）浅层地下水。可分上下两段：上段含水层以粗砂为主，属全新统潜水～ 微承压水，底界埋深30～70m，称为第Ⅰ含水组，现代农业开采大部分为该含水组。下段多为粘性土与砂砾石互层，底板埋深70～200m，称为第Ⅱ含水组，属上更新统的承压含水层。

浅层地下水底板埋深180～200m，自西北向东南埋深逐渐加大。底部隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南，含水层富水性由强渐弱， 西部单位涌水量可达45m3/h•m，东部则在20m3/h•m以上。区域浅层含水层地下水的补给来源主要为大气降水入渗，含水层导水系数多大于1000m2/d，含水层之间大部为透水性较强的砂和亚砂土，有利于降水入渗补给，因此地下水的补给条件良好。地下水的径流方向自西向东，水力坡度一般为1.43～0.5‰。含水层主要的排泄方式为人为开采。

（2）深层地下水，属承压水，也可分上下两段：上段埋深180～410m，属中更新统。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m，称为第Ⅲ含水层组。单位涌水量可达40～50m3/h•m。下段底板埋深380～550m，属下更新统。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m，称为第Ⅳ含水层组。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67~0.75‰，西部水力坡度大于东部。

	社会环境简况：
定州市是河北省县级第一人口大市，现辖8个乡、13个镇、1个民族乡、3个城区办事处，486个村街、31个社区；总面积1274km2，总耕地115.56万亩； 总人口119万，其中农业人口88.77万，非农业人口27.22万；城镇常住人口近41万，其中城区人口32万。定州市建成区面积38km2。2015年，城区规划面积达到100km2，城市人口50万以上。

1、社会经济结构

定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，

油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。

定州市工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。

第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中

专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全市市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。

2、教育文化

定州市是全国“两基”工作先进市。全市共有各级各类学校521所。1995年普及九年义务教育，2000年代表全省通过国家“普九”验收；2006年通过省“普九”复查验收，学前三年教育普及达标。河北农业大学中兽医学院（原河北中兽医学校），创建于1956年，校址在河北省历史文化名城--定州市，是全国唯一的一所中兽医大专院校。保定师专定州分校升格为“冀中职业学院”，成为全省唯一拥有独立大专院校县（市）；李亲顾中学通过省级示范性高中评估验收，2007年新华中学通过省级示范性高中评估验收，成为保定市唯一拥有4所省级示范性高中的县级市。

3、文物保护

定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。


环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准。

2、地下水质量现状

定州市路畅加油站委托河北浩瀚环保科技有限公司于2019年6月6日对本项目进行现状监测，具体监测内容如下：

（1）监测点位及其监测因子

本项目各监测点位置及其监测因子见表5和附图4。
表5    地下水环境质量现状监测布点情况表

序号

监测点

名称

与厂址位置关系

监测

对象

所处功能区

监测与调查项目

检测分析因子

监测因子

1

南古山村北

SE

地下水
Ⅲ类

K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、耗氧量、氟化物、硫酸盐、氯化物、镉、铬（六价）、汞、铅、铁、锰、砷、总大肠菌群、细菌总数、石油类共计22项

2

台头村

W

3

项目厂区
/

4

潘村

S

5

杨家庄村南

NW

（2）监测时间及频次：

各监测点监测因子和检测分析因子监测时间，监测1天，每个点位采样1次。

（3）评价方法：采用单因子污染指数法，计算公式为：

Pi＝Ci/Cis

式中：Pi―监测点某因子的污染指数；

      Ci―监测点某因子的实测浓度，mg/l；
Cis―某因子的环境质量标准值，mg/l。

pH值评价采用如下模式：
当实测pH值≤7.0时，SpHi＝（7.0-pHi）/(7.0-pHsmin) 

当实测pH值＞7.0时，SpHi＝（PHi-7.0）/(pHsmax-7.0)

式中：SPHi―监测点pH值的污染指数；

      pHi―监测点pH值的实测值；
pHsmin―pH值的环境质量标准值下限；

pHsmax―pH值的环境质量标准值上限。

（4）监测结果：

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。地下水监测结果及统计见表6、表7。

表6   地下水质量监测结果 (单位：mg/L，pH值除外)
[image: image10.png]B s 5 pt - W = SUPDF  Acrobat
B - (e wresmmersa) O susws e i ~ | N R - REEA - | % .
= . @ } : dzA=- DEmEE Q#S- R
@ = ® Q [100% Q[ DbeEe= O < > (TR | [ RS - =T - TR - &S ’ BE -
PDRS§Word PDRSE BN @ Bk Sk DEeTE st e s bW
3 ) & w2 | Fash | wBES

BARREERHERGE. BIRHEAPR. BLEETR, ERERENRS R
ERRIBIEFY.

Flash

(3) EREREHR

s e R (RRAESEABLERT) (GBS0 BEEE. FINR
*12 lﬁﬁﬁzﬁﬁﬁ

i BRI AR, RRET T EE. ER AR ERY RO RRR TR
MEPTEAEERI BRI A, W Fi5, Fe TR, ekt §
R B = MERRIE. SETAEERRIR SE— G, T RSSO N RS
BNREE. EETRETETHERS. NEAERALE.

Db

o o e ssn - " 5
S o R, LETAFENERYENS RN, UETHE SHETR, NENER
Qa... Q"5 H GBI BL A9 75 B R AF X A AR e
T H R A R L 23
I o 223 RARRWRI—HE
SERPIR | (R (D | BRR (1D Qi
Eat} 63.2 200 0316

il 180 5000 0.036
it 0352

W 23 T, AUH B RAR R R K R

(5) SFHYRIIMHT b

TR BRSO RAE SO, K TR A W
I (IR, A AT DU K O A L iR
SRR

ST R R R T OB RIRER, FUEMEMIILE . RS

e PR @RI, hF SR, BRI, ©F R kB SR TR DR, ©
ksl MR, BFREORR, SRR, B, % A R (VRS .
b T e R AR R DRl U AR . @ T ERBNZM: ORTLASETVRN, FEH—ROKE OWHEHL
' THRFRHEY: OEARMLIRT, BTRMERR, BREMRMR: ¢ REU LA E R EER, A TR EKKARIE. BERERE K BIES
FAMEUEORR, B, W oW RRRIRE. ——

NI 7T G T AR JR 20t T OB, (3 s 0| 29765 | 3 shocings #8) | A £ |
ok, —BHIBRT R, 3 REE T amna, oR e [

- L




点位

项目

项目

厂区

南古山村北

潘村

杨家庄村南

台头村

标准值

pH

监测值

7.14
7.62
7.07
7.51
7.39
6.5~8.5

标准指数值

0.09

0.41

0.05

0.34

0.26

超标率（%）

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

总硬度

监测值

342

355
331
322
345
450

标准指数值

0.76

0.79

0.74

0.72

0.77

超标率（%）

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

耗氧量(CODMn法，以O2计)
监测值

0.78
1.02
1.30
0.72
1.08
3.0

标准指数值

0.26

0.34

0.43

0.24

0.36

超标率（%）

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

溶解性总固体

监测值

504

487
461
472
503
1000

标准指数值

0.50

0.49

0.46

0.47

0.50

超标率（%）

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

氨氮

监测值

0.04

ND
ND
0.02
ND
0.5

标准指数值

0.08

--

--

0.04

--

超标率（%）

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

硝酸盐氮

监测值

11.5
10.1
10.1
10.2
11.4
20

标准指数值

0.58

0.51

0.51

0.51

0.57

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
亚硝酸盐氮

监测值

0.001
ND
ND
0.001
0.001
1.0

标准指数值

0.001

--

--

0.001

0.001

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
续表 6  
地下水现状监测结果与评价表
(单位：mg/L，pH 值除外)
点位

项目

项目厂区

南古山村北

潘村

杨家庄村南

台头村

标准值

硫酸盐

监测值

86.4

88.5

88.7

88.7

88.4

250

标准指数值

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
氯化物

监测值

50.0

49.0

47.8

48.6

46.4

250

标准指数值

0.20

0.20

0.19

0.19

0.19

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
氰化物

监测值

ND

ND

ND

ND

ND

1.0

标准指数值

--

--

--

--

--

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
氟化物

监测值

0.482

0.437

0.417

0.439

0.485

1.0

标准指数值

0.48

0.44

0.42

0.44

0.49

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
挥发性酚类

监测值

ND

ND

ND

ND

ND

0.002

标准指数值

--

--

--

--

--

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
铬（六价）

监测值

ND

ND

ND

ND

ND

0.05

标准指数值

--

--

--

--

--

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
铁

监测值

ND

ND

ND

ND

ND

0.3

标准指数值

--

--

--

--

--

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
锰

监测值

ND

ND

ND

ND

ND

0.1

标准指数值

--

--

--

--

--

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
铅

监测值

ND

ND

ND

ND

ND

0.2

标准指数值

--

--

--

--

--

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
镉

监测值

ND

ND

ND

ND

ND

0.005

标准指数值

--

--

--

--

--

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
汞

监测值

ND

ND

ND

ND

ND

0.001

标准指数值

--

--

--

--

--

超标率（%）

0
0
0
0
0
最大超标倍数

0
0
0
0
0
续表 6
地下水现状监测结果与评价表
(单位：mg/L，pH 值除外)
点位

项目

项目厂区

南古山村北

潘村

杨家庄村南

台头村

标准值

砷

监测值

ND

ND

ND

ND

ND

0.01

标准指数值

--

--

--

--

--

超标率（%）

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

总大肠菌群

（个/L）

监测值

2

ND

ND

2

ND

3.0

标准指数值

0.67

--

--

0.67

--

超标率（%）

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

细菌总数

（CFU/mL）
监测值

42

38

18

32

42

100

标准指数值

0.42

0.38

0.18

0.32

0.42

超标率（%）

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

石油类

监测值

ND

0.01

ND

0.01

ND

0.3

标准指数值

--

0.03

--

0.03

--

超标率（%）

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

此外，地下水八大离子检测结果如下：

表7    地下水检测分析因子分析结果一览表

监测点位

监测因子

单位

潜层水

项目厂区

南古山村北

潘村

杨家庄村南

台头村

K+
mg/L
3.54

3.81

3.11

2.86

3.34

Mg2+
mg/L
26.4

26.2

26.0

26.2

27.3

Ca2+
mg/L
89.8

93.8

90.2

91.9

95.2

Na+
mg/L
19.4

19.1

16.1

16.3

14.1

CO32-
mmol/L
ND

ND

ND

ND

ND

HCO3-
mmol/L
5.36

5.10

5.10

5.16

5.25

Cl-
mg/L
50.0

49.0

47.8

48.6

46.4

SO42-
mg/L
86.4

88.5

88.7

88.7

88.4

由表6地下水监测结果可以看出，各监测点监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，各监测点石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）要求。由表7分析结果可以看出，评价区浅层水水化学类型主要为 HCO3–Na·Ca 型。

3、声环境质量现状

项目区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

由现场调查可知，该区域内没有珍稀动植物资源、重点文物、饮用水源保护区、自然保护区等重点保护目标，根据工程性质及周围环境特征，确定厂址周围居民点为环境空气保护目标；项目厂址所在区域地下水为地下水保护目标；设置厂界外200m为声环境保护目标。确定的环境保护对象及保护目标见表8。

表8  主要环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

坐标

相对站址方位

距厂界距离（m）

功能要求

X

Y

环境空气

潘村

114.886179

38.648148

S

400
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

绿色家园

114.881808
38.653872
W

405

台头村

114.874721

38.652505

W

850

岸下村

114.884334

38.643724

S

940

南古山村

114.904718

38.642953

SE

1460

地下水

潘村

S

400
《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

绿色家园小区
W

405

台头村

W

850

岸下村

S

940

站区地下水

声环境

厂界

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类标准



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准


	1、环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准；

2、地下水：执行《地下水质量标准》(GB 14848-2017)Ⅲ类标准；

3、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	1、运营期站区非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2中其他企业边界污染物浓度限值要求，非甲烷总烃周界外浓度最高点≤2.0mg/m3；油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准，油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地面高度应不低于4m。

2、运营期站区边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

3、一般固体废物执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）及修改单中的规定。



	总

量

控

制

指

标
	本项目不设锅炉，无废水外排，因此无SO2、NOx、COD、氨氮总量控制指标。因此，本项目总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

营运期工艺流程：

加油站工艺流程主要包括油品卸车流程和加油流程，工艺流程及排污节点图如下：





图2  加油站汽油生产工艺流程及排污节点图




图3  加油站柴油生产工艺流程及排污节点图
（1）卸油工艺流程

油品由油罐车从其他油库运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，根据要求加油站采用浸没式密闭卸油的方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。油罐设置了防溢满措施，油料达到油罐容量90%时，会自动触发高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，自动停止油料继续进罐。在汽油卸油过程中，为防止油料挥发产生的油气逸入大气造成污染，储油罐与油罐车之间设置油气回收管道以收集储油罐内产生的油气。储油罐需要清洗时，委托有资质单位清罐，加油站不设危废暂存间，清罐废物由有资质单位清运处置。油品卸车工艺流程见图4。


图4  油品卸车工艺及产污流程图

（2）加油工艺流程

油品卸入储油罐中后，由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过加油枪加至汽车内。在汽油加油机内，设置油气分离阀，实现油气分离，汽油加入汽车中。经分离后的油气通过回气管道输入储油罐中，减少油品因挥发而逸入大气的量。加油工艺流程见图6。


图5  加油工艺流程及产污流程图

（3）汽油油气回收系统原理介绍（仅汽油设置油气回收装置）：

①一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。

②二次油气回收阶段（即加油油气回收系统）是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。加油站油气回收系统原理见图6。


图6  加油站汽油油气回收系统原理图

	主要污染工序：

运营期主要污染工序：

（1）废气：油罐车卸油、储油及汽车加油过程中无组织挥发的非甲烷总烃，油气回收系统中油气排放处理装置排气管排放的油气，各设备和阀门的跑、冒、滴、漏及操作过程中产生的油品挥发。

（2）废水：项目无生产废水产生，废水主要为工作人员生活污水。

（3）噪声：项目噪声主要为油泵、加油机等设备及车辆行驶等产生的噪声，声压级为75~85dB（A）。

（4）固体废物：项目固体废物主要为工作人员生活垃圾及地下储油罐长期使用后产生的油泥。

（5）环境风险：项目有大量柴油、汽油的储存，属易燃易爆品，存在一定的火灾、爆炸等风险。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	污染物产生浓度及

产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	卸油系统、储油罐、加油系统无组织废气
	非甲烷总烃
	1522.5kg/a
	147.35kg/a

	水

污

染

物
	生活废水（43.8m3/a）
	COD
	400mg/L，0.017t/a
	不外排

	
	
	BOD5
	180mg/L，0.008t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L，0.009t/a
	

	
	
	氨氮
	25mg/L，0.001t/a
	

	固

体

废

物
	生活办公
	生活垃圾
	0.55t/a
	环卫部门统一处理

	
	地下储油罐
	油泥
	0.05t/a
	油泥加油站不储存，随运随清，由有资质单位处理，三年处理一次

	噪

声
	本项目噪声主要为油泵、加油机等设备及车辆行驶等产生的噪声，声压级为75~85dB（A）。

	其

他
	环境风险：本项目汽油、柴油属于易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。本项目属于三级加油站，环境风险指数较大。

防腐防渗：项目储油罐作防腐处理，罐内做防油处理；地下油罐区采用防渗水泥进行防渗处理；卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口及输油管线全部防腐防渗。

	主要生态影响：

该项目对生态环境的影响，主要为项目的建设占用土地所造成的影响。营运期生态环境影响主要表现在：

项目区域干旱少雨、土地贫瘠，项目建成投入生产后，道路车辆往返将产生粉尘飞扬，造成的悬浮微粒沉降在植物叶片上，会堵塞气孔而阻止植物呼吸，引起农作物减产。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

本项目已建成投入运行，本次评价属于补办环评手续，因此不再对施工期影响进行分析

	运营期环境影响分析：

一、大气环境影响分析

1、排放量计算

加油区主要大气污染物是汽柴油油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃。

（1）油罐车卸油

油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。

油罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，所呼出的油蒸汽造成油品蒸发的损失。油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐减小，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸汽从呼吸阀呼出。

加油站地下油罐进料采用淹没输油管法，根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期2006年8月），汽油、柴油卸油过程中油气排放系数分别为2.3kg/t（汽油）、0.027kg/t（柴油）。因此，未采取油气回收系统时，加油站年加汽油量300t，蒸发损失为690kg/a；加油站年加柴油量500t，蒸发损失为13.5kg/a，则加油站卸油过程年蒸发损失总量为703.5kg/a。

（2）储油罐储油

加油站的第二个废气排放源是地下油罐的小呼吸（油罐静止时产生）损耗。呼吸损耗每天都发生，这是由于汽油蒸汽及大气压力的变化造成的。由于柴油的蒸汽压太低，约为汽油蒸汽压的0.0075倍，因此其蒸发量不予考虑，柴油呼吸损耗产生的油气直接由阻火器(起呼吸阀作用，并同时能阻燃、阻火)排放，因此，本加油站油罐呼吸排放的非甲烷总烃主要来自汽油罐的小呼吸损耗。

汽油从油罐抽出使得空气进入油罐，导致罐内汽油蒸发的次数明显影响呼吸排放量。根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期2006年8月），汽油储油罐呼吸过程中油气排放系数为0.16kg/t。因此，加油站按年销售汽油量300t计算，每年汽油罐呼吸排放量为48kg/a。 

（3）加油

加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油过程中排放的油气主要来自于装入的汽油逐出汽车油箱内的蒸汽，被逐出的蒸汽量随油品温度、汽车油箱温度、油品蒸汽压力（RVP）和装油速率而变动。

根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期2006年8月），汽油、柴油加油过程中油气排放系数为2.49kg/t（汽油）、0.048kg/t（柴油）。加油站年销售汽油量300t，年销售柴油量500t，计算可得在车辆加油环节未对油气损耗加以控制时的汽油蒸发量为747kg/a，柴油蒸发量为24kg/a，共计产生油气蒸发量为771kg/a。

为减少非甲烷总烃的无组织排放量，本项目设置了汽油油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加油机油气回收系统和油气排放处理装置。采用冷凝式油气回收装置，是通过多级连续冷却方法降低挥发油气的温度，利用制冷技术实现油气组分从气相到液相的直接转换，可立刻回收得到液态汽油，并可直接利用。冷凝式油气回收装置在运行中无粉尘、杂质、和其他污染物的排放。

①本项目采用密闭卸油系统，卸料时采用油气回收将油罐内的油气导入罐车内，可减少油罐收油时的大呼吸损失。

②项目所用的加油枪都具有一定的自封功能，并设置油气回收系统，经真空泵将汽车油箱内的烃类气体回吸入储油罐内，管路直接通入油罐底部，可使一部分油气转化为油，减少加油作业损失。

③采用平衡浸没式液下自流口自流卸料，使成品油自流到油罐内，可减少卸油时对成品油的扰动作用，降低储罐装料时的蒸发量，减少储罐装料损失。

④本项目采用地埋式双层储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。

⑤规范管理及操作水平，降低作用跑冒滴漏损失。

采取以上措施后，经类比并参考有关资料，汽油油气回收系统油气回收率达到95%，非甲烷总烃年排放量为147.35kg/a，废气排放见表9。 
表9    项目投产后非甲烷总烃排放量一览表
项目

产生量（kg/a）

回收率（%）

排放量（kg/a）

排放情况

地下油罐装料废气

汽油

690

95

34.5

无组织排放

柴油

13.5

--

13.5

油罐呼吸废气（汽油）

48

--

48

机动车加

油废气

汽油

747

95

37.35

无组织排放

柴油

24

--

24

合计

1522.5

--

147.35

--

2、环境空气影响分析
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判断进行分级。
（1）Pmax及D10%的计算
根据项目工程分析结果，选用《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐模型中的估算模型，选择正常排放的主要污染物及排放参数，分别计算主要污染物的下风向最大落地浓度Pmax的占标率及地面浓度达标准限值10%所对应的最远距离D10%，依据表16判据进行大气评价等级判定。
依据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公式：Pi＝Ci×100%/Coi
式中：Pi——第i个污染物最大地面浓度占标率，%；
Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
Coi——第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3。
评定等级按下表的分级依据进行划分：
表10  评价等级判别表
评价工作等级
评价工作分级判据
一
Pmax≥10%
二
1≤Pmax＜10%
三
Pmax＜1%
本项目评价因子和标准见表11：
表11   污染物评价标准
污染物名称

功能区

取值时间

标准值

标准来源

非甲烷总烃

二类限区

1小时

2（mg/m3）

DB13/1577-2012

估算模型所用参数见表12：
表12   估算模型参数表
参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
农村
人口数（城市人口数）
/
最高环境温度/℃
42.2
最低环境温度/℃
-21.6
土地利用类型
农田
区域湿度条件
中等湿度
是否考虑地形
考虑地形
否
地形数据分辨率/m
/
是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
否
海岸线距离/km
-
海岸线方向
-
本项目无组织污染源源强参数见表13。
表13  项目污染源源强参数一览表（无组织面源）
排放源名称
评价因子
面源参数
源强
（kg/h）
城市/乡村
选项
高/m
长/m
宽/m
无组织排放
非甲烷总烃
8.5
24

12

0.034

乡村
根据估算模式预测本项目实施后的废气污染物浓度扩散结果见表21。
表14   本项目废气最大落地浓度及出现的距离一览表
名称
评价因子
最大落地浓度
（μg/m3）
最大落地浓度距离（m）
占标率（%）
无组织排放

非甲烷总烃

17.1

83

0.86

综合以上分析，本项目无组织排放的非甲烷总烃Pmax为0.86%，D10%未出现，Cmax为17.1μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，对大气环境影响值较低，不需要进行进一步预测与评价。

本项目位于道路旁，位置开阔，空气流动良好，周界外浓度最高点非甲烷总烃浓度小于2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2中其他企业边界污染物浓度限值要求。不会对周边环境产生不利影响。

综合以上论述，本项目的建设对周围环境空气质量影响较小。

3、大气环境防护距离

本评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。

项目大气环境防护距离计算结果：厂区无组织排放废气没有浓度超标点，无需设置大气环境防护距离。

4、卫生防护距离

A 计算方法与依据

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算：
Qc  1 (B  Lc  0.25r 2 )0.50  LD
Cm
A

式中：Cm—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积 S(m2)计算，r=(S/π)0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。

B 卫生防护距离计算结果

根据本工程非甲烷总烃无组织排放作为计算源强，结果见表15。
表15   卫生防护距离计算结果

污染物
污染源
Q(kg/h)
Cm(mg/m3)
S(m2)
5年平均风速（m/s）
卫生防护距离计算值(m)
非甲烷总烃
站区
0.034

2

288

2.4

1.265

根据计算结果及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91) 中规定，确定本项目卫生防护距离为50m。距离本项目站区边界最近的敏感点为南侧400m 处的潘村，满足卫生防护距离要求。

建议有关部门对项目周围发展作出规划，禁止在卫生防护距离50m范围内新建居民点、医院、学校等环境敏感点。
5、大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查见下表16。
表16   建设项目大气环境影响评价自查表
工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级(
二级(
三级(
评价范围

边长=50km(
边长5~50km(
边长=5km(
评价

因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a(
500~2000t/a(
<500t/a(
评价因子

基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3）

其他污染物（非甲烷总烃）

包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(
评价

标准

评价标准

国家标准(
地方标准(
附录D(
其他标准(
现状

评价

环境

功能区

一类区(
二类区(
一类区和二类区(
评价

基准年

（2018）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据(
主管部门发布的数据

(
现状补充监测(
现状评价

达标区(
不达标区(
污染源

调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
拟替代的污染源(
其他在建、拟建项目污染源(
区域污染源(
大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD(
ADMS(
AUSTAL2000(
EDMS/AEDT(
CALPUFF(
网络模型(
其他(
预测范围

边长≥50km(
边长5~50km(
边长=5km(
预测因子

预测因子（     ）

包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%(
C本项目最大占标率>100%(
正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%(
C本项目最大占标率>10%(
二类区

C本项目最大占标率≤30%(
C本项目最大占标率>30%(
非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（  ）h

C非正常占标率≤100%(
C非正常占标率>100%(
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标(
C叠加不达标(
区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%(
k>-20%(
环境监测计划

污染源监测

监测因子：（非甲烷总烃）

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测(
环境质量监测

监测因子：（无）

监测点位数（0）

无监测(
评价

结论

环境影响

可以接受(          不可以接受(
大气环境防护距离

据（）厂界最远（0）m

污染源年排放量

SO2：（0）t/a

NOx：（0）t/a

颗粒物：（0）

t/a

VOCs：（0.147）t/a

注：“(”，填“√”；“（）”为内容填写项

二、水环境影响分析

1、地表水影响分析

项目水源为当地供水管网提供，项目无生产用水，主要用水为生活用水。项目劳动定员3人，生活用水量为0.15m3/d（54.8m3/a）。

项目无生产废水，职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排，产生量按用水量的80%计算，为0.12m3/d（43.8m3/a），厂区设防渗旱厕，定期清掏做农肥。
2、地下水环境影响分析

（1）评价等级

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定。本项目工作等级的依据如下：

①建设项目所属的系下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别为：V社会事业与服务业，182加油、加气站，环评类别属于地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。

②建设项目地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表17    地下水环境敏感程度分级表

敏感程度

地下水环境敏感特征

敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区1。

不敏感

上述地区以外的其他地区。

注：1“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

本项目占地不在集中式饮用水水源保护区准保护区，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、环境敏感区等；但站区周围分布分散式居民饮用水水源，则本项目场地的地下水环境敏感程度属较敏感。
根据建设项目评价工作等级分级表，本项目地下水环境影响评价级别为二级。

表18    地下水评价工作等级分级表

环境敏感程度

Ⅰ类项目

Ⅱ类项目

Ⅲ类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

（2）评价范围

根据计算所得调查评价范围结合厂区周围敏感点分部，确定评价范围为评价区地下水流向为轴向，场地边界下游延伸2.3km，场地边界两侧各延伸1.5km，上游延伸3km，因此调查评价区的面积约为16.35km2。
评价范围示意图见图7。
图7  调查评价区范围图

（3）地下水保护目标

项目所在地浅层地下水埋藏较浅，对于生态系统的平衡机多样性而言是十分重要的，故本次评价环境保护目标为保护浅层地下水水质和居民饮用的深层地下水水质不受影响。

（4）评价区水文地质条件

定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。根据含水层岩性及其赋存特征，自上而下，本区第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水，分界大约以180～200m深度为界。

A.浅层地下水。可分上下两段：上段含水层以粗砂为主，属全新统潜水～微承压水，底界埋深30～70m，称为第Ⅰ含水组，现代农业开采大部分为该含水组。

下段多为粘性土与砂砾石互层，底板埋深70～200m，称为第Ⅱ含水组，属上更新统的承压含水层。

浅层地下水底板埋深180～200m，自西北向东南埋深逐渐加大。底部隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南，含水层富水性由强渐弱， 西部单位涌水量可达45m3/h·m ，东部则在20m3/h·m 以上。区域浅层含水层地下水的补给来源主要为大气降水入渗，含水层导水系数多大于1000m2/d，含水层之间大部为透水性较强的砂和亚砂土，有利于降水入渗补给，因此地下水的补给条件良好。
B. 深层地下水。属承压水，也可分上下两段：上段埋深180～410m，属中更新统。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m，称为第Ⅲ含水层组。单位涌水量可达40～50m3/h·m 。下段底板埋深380～550m，属下更新统。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m，称为第Ⅳ含水层组。区域水文地质图详见附图 5。

据水利局测查，多年浅层地下水补给量为30296.1万m3，其中降水入渗补给量占了45%，河道渗漏补给占13.2%，侧向补给占10.6%，井灌回归补给占16.2%。地下水的径流方向自西向东，水力坡度一般为1.43～0.5‰。含水层主要的排泄方式为人为开采。
深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式为侧向径流排泄。深层地下水自西北向东南流动，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。

（5）地下水环境影响评价

A、预测情景设定

根据环境影响要素分析结果，该项目对地下水的影响主要是储油罐的泄漏问题，影响对象主要为潜水。储油罐一旦渗漏，导致地下水水质受到影响。泄漏风险较其他构筑物大，故确定储油罐为此次模拟泄漏点。

预测情景主要分为正常工况、非正常工况两种情景。

正常工况

正常工况下，污染源得到有效防护，污染物不会外排，微量的滴漏可能出现，且厂区内包气带具有一定的防护性能，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。

在正常工况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生。因此正常工况下，厂区产生的废水不会对区内地下水水质产生影响，可不予考虑。

非正常工况

综合分析根据本项目特征，非正常状况下选取石油类作为特征污染物进行预测。非正常状况情景设定为油罐区管道接口密封老化发生滴漏，污染物直接穿透包气带进入地下水运移的情景，本项目设置2个30m3 柴油储罐、2个30m3 汽油

泄漏源选取30m3的柴油储罐，运用解析法进行模拟预测。

源强计算：液体泄漏速度QL用伯努利方程计算：


式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64；

A—裂口面积，m2，破裂泄漏孔直径按2mm计；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

g—重力加速度；

h—裂口之上液位高度，m；

本次泄漏选用裂口为管道口径的2%。柴油储罐管道直径为100mm，发生泄漏时裂口口径为2mm，则裂口面积为3.14×10-6m2，h为2.8m。柴油泄漏速率的计算结果详见表 19。

表19   
柴油储罐泄漏量计算

泄漏源

容器内压力(Pa)

环境压力

(Pa)

裂口面积

（m2)

液体密度

（kg/m3）

裂口形状

液体泄漏系数

泄漏速率
(kg/s)

泄漏持续时间

(min)

泄漏量

(kg)

柴油

101325

101325

3.14×10 -6
870

圆形

0.62

0.012

1440

1036.8

设定假定柴油泄漏 1d 后发现截断，则柴油的泄漏量为：

0.012kg/s×3600s×24h=1036.8kg

假设渗漏量的1%通过包气带进入地下水，其量为：1036.8kg×1%= 10.37kg。

B、预测因子筛选

本项目主要考虑非正常状况下油罐区管道接口密封老化发生滴漏，预测因子为石油类，执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)标准限值(0.3mg/L)。
C、概化模型

非正常状况下，主要考虑事故的泄漏污水直接进入浅层地下水，污染物在项目场地含水层中的运移情况。模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：
a、评价区内含水层的基本参数(如渗透系数、有效孔隙度等)不变或变化很小；

b、污染物的排放对地下水流场没有明显的影响。

D、数学模型的建立与参数的确定

含水层中的运移情况：根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂——平面点源的预测模型为：


式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t 时刻点 x，y 处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；项目区域含水层平均厚度约为 20m；

mM—长度为 M 的线源瞬时注入示踪剂的质量，为 10.37kg；

n—有效孔隙度，无量纲，根据地质资料，取 n=0.27；

u—地下水流速度，m/d；根据当地水文地质资料以及收集当地抽水试验数据， 选取K=30m/d；水力坡度I为1.2‰。因此，地下水的渗透流速u=K×I/n= 30m/d×1.2‰/0.27=0.13m/d；

DL—纵向 x 方向的弥散系数，m2/d，根据资料（李国敏，地球科学，1995），纵向弥散度 αL=10m,纵向弥散系数 DL=αL×u =10×0.13m/d=1.3m2/d；

DT—横向 y 方向的弥散系数，m2/d，横向弥散度 αT=αL×0.1 ，横向弥散系数DT=αT×u = 1×0.13m/d=0.13m2/d；

π—圆周率。
E、预测结果
非正常状况下污染物在含水层中运移，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物示踪剂将产生呈椭圆形的污染晕，污染晕中污染物的浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用的进行，污染晕将不断沿水流方向运移，污染晕的范围也会发生变化。参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)，地下水水质各项指标不得低于 III 类水的标准，因此本次预测在研究污染晕运移时，选取标准中石油类标准值等值线作为污染晕的前锋，来判断污染晕的运移距离及影响范围。

在本次预测中，预测了石油类在不同时间段的运移情况，主要分析了预测因子的运移距离、污染晕的最大浓度和污染晕是否出边界等方面的情况。预测结果见图 8~10。在图中，横轴代表预测因子在地下水流方向运移距离，纵轴代表预测因子横向运移距离，原点代表示踪剂释放点。


图8  石油运移100天影响范围图

图9  石油运移365天影响范围图

图10   石油运移1000天影响范围图
（4）地下水污染预测结果分析

Ⅰ在正常工况下，本项目储罐区设施全部进行防渗处理，不会对地下水环境造成影响。

Ⅱ事故工况下污染物在含水层中运移预测显示，由预测可知，储油罐发生泄露100天时，下游最大浓度为：3.67mg/L，超标距离最远为51m，超标面积为1502m2，影响距离最远为下游64m，影响面积为2687m2；365天时，下游最大浓度为：0.95mg/L，超标距离最远为102m，超标面积为3070m2，影响距离最远为下游133m，影响面积为7414m2；1000天时，下游最大浓度为：0.095mg/L，未超标，影响距离最远为下游102m，影响面积为3069m2。项目区下游距离最近的村庄为风化店乡，距离380m，距离较远，不会对周围敏感点造成污染，但是污染物会对厂区周边地下水产生影响，因此厂区必须采取严格的地下水保护措施，在储油区采取严格的防渗措施，防止废水泄漏事故的发生。

综上可得，在项目采取完善合理的防渗、监控等地下水环境保护措施后，本项目不会对地下水环境造成污染，在强化管理、切实落实各项环保措施，确保全部污染物达标排放的前提下，本项目建设对地下水环境的影响程度较小，从地下水环境保护角度而言是可行的。

（6）项目分区防控措施

A、地下水污染防治措施

为防止项目废水及油罐泄漏下渗对区域地下水造成污染，本项目从以下几个方面采取了污染防治措施：

a、企业在正常工况下，污染物得到有效防护，一般污染物不会外排。因此污染物在源头上得到控制。建议本项目在可能产生滴漏的油罐区等地面加强防渗处理，即使有少量的污染物泄露，也很难通过防渗层渗入包气带。

b、非正常情况下，污染物泄漏量增加，但只要防渗措施不出现问题，对地下水造成污染的风险较低，如果叠加出现防渗层破损情况，则对储油罐附近附近地下水造成影响，污染风险较大。储油罐发生泄漏时及时处理，可以控制污染的程度，污染风险降低。

B、分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规定，将地下水污染防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区主要为储罐区，地面基础防渗等级应达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，等效粘土厚度大于6.0m；一般防渗区主要包括加油区、防渗旱厕，地面基础防渗等级应达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，等效粘土厚度大于1.5m。防渗区主要包括办公区、营业室、配电室，地面一般进行硬化处理，实现不见黄土。
表20   地下水污染防渗区划分及防渗措施一览表

项目

防渗分区

防渗措施

储罐区

重点防渗区

达到防渗层防渗系数小于1.0×10-7cm/s，等效粘土厚度大于6m

加油区、防渗旱厕

一般防渗区

达到防渗层防渗系数小于1.0×10-7cm/s，等效粘土厚度大于1.5m

办公区、营业室、配电室

简单防渗

一般硬化

（7）监测计划

由预测结果可知，增加防渗设施后能有效地降低对地下水环境的影响。因此，应对厂区内实施严格的防渗、建立完善的地下水监测系统，强化地下水应急排水措施。本项目地下水跟踪监测计划（埋地式监测井）如下：
表21    监测计划一览表

序号

项  目

监测项目

监测因子

取样位置

监测频率

1

地下水

区域地下水水质

pH、耗氧量、总硬度、氯化物、氨氮、挥发酚、石油类

厂区上游地下水、厂区地下水、厂区下游地下水

每年一次

当发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，参照预测结果，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。

综上所述，综合调查区域的水文地质条件，本次评价采用解析法对项目建设可能造成的地下水环境做出预测，预测结果表明项目建成后，在实施严格的防渗、建立完善的地下水监测系统的基础上，项目建设对地下水环境的影响是可以接受的。

三、声环境影响分析

本项目噪声为油泵、加油机等设备工作时产生的噪声。其源强在70~85dB(A)之间，其设备噪声值见表22。

表22    产生噪声设备噪声值
序号

设备名称

噪声值dB(A)

数量（台）

1

加油机

75~85

4

2

油泵

75~85

4

为确保场界噪声达标排放，项目应采取如下隔声措施进行隔声处理：

（1）新购设备应选购低噪声设备。

（2）给噪声设备安装减震垫等。

（3）出入区域的机动车严格管理，实行单车进站装油制度，车辆进站时减速、禁止鸣笛、装气时车辆熄火和平稳启动。

经上述措施及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
综上所述，本项目产生噪声对周围环境影响不大。

四、固体废物

本项目固体废物主要为工作人员生活垃圾、罐底油泥。项目劳动定员3人，工作人员产生的生活垃圾以0.5kg/d人计，则生活垃圾产生量为0.55t/a，收集后由环卫部门统一处理。

地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除。根据《国家危险废物名录（2016版）》，产生的油泥为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08（900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），清除后即运往具有危险废物处理资质的单位处理处置，不在项目场区内贮存。油泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业单位完成，频率为三年一次。

因此，本项目固体废物不会对周围环境产生污染影响。

五、环境风险分析与评价

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、事故损失和事故造成的环境影响达到可接受水平。

1、评价依据

（1）主要危化品理化性质和危险特性

项目环境风险评价物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录 A.1，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。本项目涉及的主要物料为汽油和柴油，其理化性质和危险特性见表23和 24。
表 23   
汽油的理化性质和危险特性
第一部分
危险性概述

危险性类别：

第 3.1 类低闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分
理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70~0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）
415~530

爆炸上限％（V/V）：
6.0

沸点（℃）：

40~200

爆炸下限％（V/V）：
1.3

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。
第三部分
稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分
毒理学资料

急性毒性：

LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120 号溶剂汽油）

LC50 103000mg/m3 小鼠，2 小时（120 号溶剂汽油）

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸

入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8 小时），轻度刺激。
最高容许浓度

300mg/m3
表 24
柴油的理化性质和危险特性
第一部分
危险性概述

危险性类别：

第 3.3 类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
第二部分
理化特性

外观及性状：

稍有粘性的棕色液体

主要用途：

用作柴油机的燃料等。

闪点（℃）：
45~55℃
相对密度（水＝1）：
0.87~0.9

沸点（℃）：
200~350℃
爆炸上限％（V/V）：
4.5

自然点（℃）：
257

爆炸下限％（V/V）：
1.5

溶解性：

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

第三部分
稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳

第四部分
毒理学资料

急性中毒：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎， 能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒：

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性：

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

（2）风险识别

①有毒物质、易燃物质、爆炸性物质分类标准及方法

根据该项目所涉及的原料、辅料及废物等物质，凡属于有毒物质（极度危害、高度危害）、强反应或爆炸物质、易燃的均列表说明其物理化学和毒理学性质、危险性类别、加工量、贮量及运输量等，并按其危险性或毒性结合相应的评价阈值进行分类排队，筛选风险评价因子。对有毒有害、易燃易爆物质进行分类的方法有三种，分别如下：

A、按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中规定进行分级， 见表 25。

表25  
物质危险性标准

LD50 (大鼠经口) mg/kg

LD50 (大鼠经皮)mg/kg

LC50（大鼠吸入，4 小时）mg/L

有毒物质

1

<5

<1

<0.1

2

5<LD50<25

10<LD50<50

0.1<LC50<0.5

3

25<LD50<200

50<LD50<400

0.5<LC50<2

易燃物质

1

可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）

是 200C 或 200C 以下的物质

2

易燃液体—闪点低于 210℃，沸点高于 200℃的物质

3

可燃液体—闪点低于 550℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）

可以引起重大事故的物质

爆炸性

在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质

B、按《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）对火灾危险性进行分级，分级方法见表26。

表 26
  液化烃、可燃液体的火灾危险分级

类别

名称

特征

甲

A

液化烃

15℃时的蒸汽压力>0.1MPa 的烃类液体及其它类似的液体

B

可燃液体

甲 A 类以外，闪点<28℃
乙

A

闪点≥28℃至≤45℃
B

闪点>45℃至<60℃
丙

A

闪点≥60℃至≤120℃
B

闪点>120℃
C、燃烧爆炸危险度按以下公式计算：

H=(R-L)/L

式中：H—危险度

R—燃烧(爆炸)上限

L—燃烧(爆炸)下限

危险度H值越大，表示其危险性越大。

根据上式，可得：H汽油=3.6；H柴油=2。

可知，本项目在销售和储存过程中，物料火灾爆炸危险性较大的物料为汽油， 若发生事故泄漏，容易发生火灾、爆炸事故。

②汽油和柴油储存过程存在一定的环境风险，主要表现在：汽油柴油储罐、加油机等设施设备可能出现泄漏以及由泄漏所进一步引发的中毒、火灾、爆炸等。造成这些事故的原因主要有：

加油站内阀门、法兰、接头数量多，且部分管线由于老化、腐蚀、穿孔、破裂等都会出现泄漏；如由油质问题（硫含量和水含量超标）所导致的设备等腐蚀、穿孔、破裂等都会出现泄漏。

设备、存储装置检修时罐内残存的汽油、柴油挥发与空气接触，遇到明火会发生爆炸。

违反操作规程和安全技术规章，人为破坏，雷击、地震、洪水冲断、滑坡等自然灾害，引起设备、管道泄漏，遇到明火发生的爆炸等。

汽车的油箱在加油站发生了泄漏、爆炸形成事故。

站内各种设备手动或自动控制系统存在着潜在的点火源，各生产环节防静电接地不良或者各种电器设备、电气线路不防爆、接头封堵不良，在稍有泄露时就易发生火灾爆炸事故。

（3）重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2014）的有关规定，列入危险源的为汽油和柴油，根据生产工艺过程、运输及储存中危险物质的存量确定工程的重大危险源。当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。项目重大危险源识别见表27。

表27   
重大危险源识别一览表

危险物质

使用量/贮存量（t）

临界量（t）

q/Q 值

是否属重大危险源

汽油

51
200

0.255
否

柴油

43.8
5000

0.0088
否

合计

0.264
否

根据表27可知，本项目涉及物料不构成重大危险源。

2、环境风险分析与评价

本工程的功能主要是汽油和柴油的储存及加注。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

储油罐可能发生泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④ 各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

从前面分析来看，储油罐可能发生溢出事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范(条文说明)》，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。广州、天津曾发生过加油站埋地罐口着火情况，都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。

但是爆炸事故产生的冲击波对人员具有强伤害作用。为了估计爆炸所造成的人员伤亡情况，一种简单但较为合理的预测程序是将爆炸源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。冲击波超压对人体的伤害作用见表28，爆炸的伤害分区即为人员的伤害区域。
表 28  
冲击波超压对人体的伤害作用

超压(kPa)

伤害作用

超压(kPa)

伤害作用

20-30

轻微损伤

50-100

内脏严重损伤或死亡

30-50

听觉器官损伤或骨折

>100

大部分人员死亡

对于加油站爆炸事故可采用蒸汽云爆炸伤害模型。蒸汽云爆炸的能量常用TNT 当量描述，即参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量。由于物料火灾爆炸危险性较大的物料为汽油，本项目假定汽油泄漏10min后发现截断，最大泄漏量按照汽油单罐最大储量的2.5%进行预测计算，则泄漏量为540kg。其中10%的汽油转化为蒸气云引起爆炸，爆炸蒸气云中汽油的质量为54kg。TNT当量计算公式如下：

WTNT＝aWfQf/QTNT
式中：WTNT—爆炸蒸气云的TNT当量，kg；

a—爆炸蒸气云的TNT当量系数，0.03；

Wf—爆炸蒸气云中燃料物质的总质量，kg；

Qf—燃料的燃烧热，取47.3MJ/kg；

QTNT—TNT的燃烧热，取4.52MJ/kg。

对于地面爆炸，由于地面反向作用使爆炸威力几乎加倍，一般应乘以地面爆炸系数1.8。

由上式估算本项目假定发生成品油爆炸事故时爆炸发生的TNT当量

WTNT=30.5kg。

a．死亡半径计算

根据超压-冲量准则和概率模型得到的死亡半径计算公式如下：

R0.5＝13.6(WTNT/1000)0.37
在上式中死亡率取50%，可以认为此半径内的人员全部死亡，半径以外无一人死亡，这样可以使问题简化。

b 重伤半径和轻伤半径：

X=0.3967WTNT1/3exp[3.5031-0.7241ln△p+0.0398(ln△p)2]

c 财产损失半径可按下式进行计算：

R＝4.6WTNT1/3/[1+(3175/WTNT)2]1/6
通常死亡半径按超压90kPa计算，重伤半径按44kPa计算，轻伤半径按17kPa计算，财产损失半径按13.8kPa计算。

汽油泄漏引发爆炸时，由上述公式计算出发生爆炸时死亡半径、财产损失半径等如表29和图11所示：

表 29   爆炸事故影响半径

项目

TNT 当量（kg）

死亡（m）

重伤（m）

轻伤（m）

财产损失（m）

10min 泄漏量

30.5
13.7
39.7
71.3
31.1
从表25和图8可知，汽油泄漏10min 引起爆炸事故的死亡半径为13.7m，财产损失半径为31.1m，重伤半径39.7m，轻伤半径71.3m。从伤害后果估算情况来看，发生爆炸事故情况下，死亡半径超出站区范围为空地，无常住居民。所以受危害的为本站在岗职工。距项目油罐最近的敏感点为南侧400处的潘村，发生爆炸事故后，该敏感点未在事故损失半径范围内，因此，项目发生事故后，对该敏感点影响较小。
3、风险防范措施及应急要求

为防止事故的发生，本项目应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)进行设计与施工，其中主要包括：

（1）总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

（2）按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

（3）工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058.82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定；

（4）在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置；

（5）在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防感应雷的联合接地装置；

（6）为防止火灾发生时火势蔓延，在加油站含油污水出口、污水管道出口设置水封井；

（7）该项目的土建结构采取较大的抗震结构保险系数，以增加加油站的抗震能力；

（8）油罐安装高液位报警器，减少管线接口，油罐进出口管道采用金属软管连接等。

4、事故应急预案

（1）综合应急方案
发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。

防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃气体、液体的继续泄漏；悬吊物坠落和垮塌等。

建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。

（2）具体应急方案
根据项目储油区的特点，编制事故具体应急方案如下：

当储存设备或管线发生较大泄漏时，应采取以下措施：

正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法打开截断阀，同时组织人力对扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大；

立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施；

组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。

本项目应急预案主要内容见表30。

表30    突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源概况

站场存在泄漏和火灾、爆炸风险

2

应急计划区

储油区、加油区

3

应急组织

加油站：成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。

专业救助队伍：成立专业救助队伍，负责事故控制、救援、善后处理。

4

应急状态分类及应急响应程序

按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。

5

应急设施、设备与材料

防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材，防静电服，自给正压式呼吸器、安全防护镜等。

6

应急通讯、通知和交通

组成通讯联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

7

应急环境监测及事故后评估

有专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

8

应急措施

事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。

9

撤离组织计划、医疗救护与公众健康

事故现场：事故处理人员对毒物应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护。

事故临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量的控制规定，撤离组织计划及救护。

10

应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；

临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

11

人员培训与演练

平时安排人员应急救援培训与演练。

12

公众教育与信息

对站区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

13

记录和报告

设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理

③应急职责

应急组长职责：负责应急状态的起始、应急组织，有权调动站内各种资源进行应急处理。负责各部门之间的协调及信息传递，保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实，承担各级应急抢救救助、恢复生产等任务。

副组长职责：突发事件发生后负责现场应急处理，组织报警并保护现场，消防队伍未到之前视险情采取妥当的处置措施，并对应急现场负责。

应急人员职责：在险情发生后 ，立即派人报警并执行应急程序，在力所能及的范围内尽可能控制险情带来的后果，无法控制时撤离现场。

④应急原则

尽快控制，防止事故进一步蔓延或扩大，尽力减少人员伤亡和财产损失，一切听从指挥的命令。一般先救人后救物，发现火灾报警后灭火。当险情已无法控制时，应及时组织人员采取求生自救方案。

⑤救援

当自己消防力量不足需要外援救助时，启动应急救援预案。

消防支队联系电话：119

医疗救急单位的电话：120

⑥电气火灾的扑救方法

发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。

无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。

⑦邻近单位或者邻居发生火灾时的应急预案

当邻居单位发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况，如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。

综上所述，项目可能产生的环境风险事故主要是由于汽油和柴油在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，受影响的主要为站区工作人员、加油车辆及其人员、临近区域人员，项目具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度， 在发生事故后能正确采取相应的安全措施并及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。
5、选址与平面布置的可行性

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规范要求，将项目的选址及平面布置与规范要求进行对照分析，见表31、32。

表31  汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）
站外建（构）筑物

站内汽油设备

埋地油罐

加油机、通气管管口

三级站

有卸油和加油油气回收系统

本项目距离

有卸油和加油油气回收系统

本项目距离

重要公共建筑物

35

/

35

/

明火地点或散发火花地点

12.5

/

12.5

/

民用建筑物保护类别

一类保护物

11

/

11

/

二类保护物

8.5

/

8.5

/

三类保护物

7

10
7

30
甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐

12.5

/

12.5

/

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

10.5

/

10.5

/

室外变配电站

12.5

/

12.5

/

铁路

15.5

/

15.5

/

城市
道路

快速路、主干路

5.5

30
5

10
次干路、支路

5

/

5

/

架空通信线和通信发射塔

5

/

5

/

架空电力线路

无绝缘层

1倍杆（塔）高，且不小于6.5

/

6.5

/

有绝缘层

0.75倍杆（塔）高，且不小于6.5

/
5

/
表32  柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

站外建（构）筑物

站内柴油设备
埋地油罐

加油机、通气管管口

三级站

本项目距离
规定距离

本项目距离
重要公共建筑物

25

/
25

/
明火地点或散发火花地点

10

/
10

/
民用建筑物保护类别

一类保护物

6

/
6

/
二类保护物

6

/
6

/
三类保护物

6

20
6

35
甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐

9

/
9

/
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

9

/
9

/
室外变配电站

15

/
15

/
铁路

15

/
15

/
城市
道路

快速路、主干路

3

30
3

10
次干路、支路

3

/
3

/
架空通信线和通信发射塔

5

/
5

/
架空电

力线路

无绝缘层

0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m

/
6.5

/
有绝缘层

0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m
/
5
/
由上表对比分析可知，项目的选址及平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规范要求；项目土地证明见附件3。因此，本项目选址及平面布置是可行的。

综上所述，如果发生环境风险事故，受影响的主要为站区工作人员和来加油的车辆及其人员，并且该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄漏、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。

6、分析结论

本项目主要的危险物质为汽油和柴油，建设单位通过加强日常检查维护，加强员工操作，并制定完善的突然环境事件应急预案，可有效降低项目风险事故发生时泄漏物料对外环境的影响。综合以上分析，本项目环境风险可接受。
表33        建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

定州市路畅加油站项目

建设地点

河北省定州市砖路镇潘村
地理坐标

经度

东经114°53'18.30"
纬度

北纬38°39'13.51"
主要危险物质及分布

主要危险位置为汽油和柴油，主要储存于罐区内

环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等)

管线老化，油罐、油泵损坏，自然灾害及违章操作等情况可能会引起汽油柴油泄漏，将影响周围环境。汽油柴油遇火可能发生火灾、爆炸事故，产生的CO等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故

风险防范措施要求

配备事故应急预案及措施

填表说明(列出项目相关信息及评级说明)

本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ

综上，通过采取以上措施，建设单位生产过程环境风险可接受。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	 内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	卸油系统

储油罐

加油系统
	非甲烷总烃
	采用密闭卸油系统、地埋式储罐、自封式加油机、汽油油气回收装置
	满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）表2中其他企业边界污染物浓度限值要求，周界外最高浓度<2.0mg/m3

	水

污

染

物
	生活废水
	COD、SS、BOD5、氨氮
	职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏做农肥
	不外排

	固

体

废

物
	生活办公
	生活垃圾
	由环卫部门统一处理
	不外排

	
	地埋油储罐
	油泥
	油泥加油站不储存，随运随清，由有资质单位处理，三年处理一次次
	不外排

	噪

声
	项目噪声主要为油泵、加油机及车辆行驶等产生的噪声，声压级为75~85dB（A）。经采取选用低噪声设备、设置减振垫，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛等措施后，经过围墙及绿化降噪、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

	其

他
	环境风险：本项目汽油、柴油属于易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。

防渗：重点防渗区主要为储罐区，地面基础防渗等级应达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，等效粘土厚度大于6.0m；一般防渗区主要包括加油区、防渗旱厕，地面基础防渗等级应达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，等效粘土厚度大于1.5m。防渗区主要包括办公区、营业室、配电室，地面一般进行硬化处理，实现不见黄土。

	生态保护措施及预期效果

项目投产后，加强植被建设，绿化美化区域环境。


结论与建议

	一、结论
1、项目概况

项目名称：建设加油站工程项目

建设单位：定州市路畅加油站

建设性质：新建

项目投资：总投资120万元，其中环保投资10万元，占总投资的8.33%。

项目占地：项目总用地2000m2。

2、项目选址

项目位于定州市砖路镇潘村，站址中心坐标为北纬38°39'13.51"、东经114°53'18.30"，本项目东侧、北侧为空地，南侧为道路，西侧为沿街门市。距离项目站区边界最近的敏感点为南侧400m处的潘村。
3、产业政策

本项目所使用的生产工艺技术、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订本）》、《河北省新增限制类和淘汰类产业名录（2015年）》中的限制类与淘汰类，不在《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录》禁止类与限制类之列，也未被列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中，未列入河北省《改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见》（冀环环评函〔2019〕308号）中环境准入负面清单。本项目已在定州市行政审批局进行备案，详见附件。因此，项目符合国家和地方现行产业政策要求。
4、公用工程

①给水：项目供水水源为当地供水管网，项目无生产用水，主要用水为生活用水，新鲜水用量为0.15m3/d（54.8m3/a）。

②排水：项目废水主要为员工盥洗废水。员工盥洗废水产生量为0.12m3/d（43.8m3/a），职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排，厂区设防渗旱厕，定期清掏做农肥。

③供电
项目供电由当地电网提供，可满足用电负荷及对供电可靠性的要求。
④供热

本项目冬季采用单体空调，不设锅炉。

⑤消防

本站设置一定数量的手提式和推车式干粉灭火器，各建筑物内设置消防通道及灭火器；在火灾隐患部位设立消防监控报警系统；站区备有灭火毯。

5、环境影响分析结论
营运期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析

加油区主要大气污染物是汽柴油油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃。本项目设置了汽油油气回收系统、密闭卸油系统、具有一定的自封功能的加油枪、采用平衡浸没式液下自流口自流卸料、及地埋式双层储油罐等措施减少非甲烷总烃的无组织排放量。经类比并参考有关资料，汽油油气回收系统等措施对油气的回收率达到95%，非甲烷总烃年排放量为147.35kg/a，扩散至厂界后排放浓度小于限值2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2中其他企业边界污染物浓度限值要求，因此，本项目运营对周围大气环境影响较小。

（2）水环境影响分析

①地表水环境影响分析

本项目废水主要为工作人员生活废水。生活废水产生量为0.12m3/d（43.8m3/a），职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排，厂区设防渗旱厕，定期清掏做农肥，不外排。

因此，本项目废水不会对周围水环境产生影响。

②地下水环境影响结论

正常工况下，本项目厂区严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求进行防渗，不会对区域地下水造成污染影响；非正常工况下，污染物发生泄漏时，受场地水文地质条件限制，一定时间内迁移范围有限，但仍会对该范围内地下水造成影响，因此，企业应采取有效措施避免泄露事件的发生。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规定，将地下水污染防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区主要为储罐区，地面基础防渗等级应达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，等效粘土厚度大于6.0m；一般防渗区主要包括加油区、防渗旱厕，地面基础防渗等级应达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，等效粘土厚度大于1.5m。防渗区主要包括办公区、营业室、配电室，地面一般进行硬化处理，实现不见黄土。
综上所述，本项目所在区域环境水文地质条件相对简单，地下水环境影响较小，采取了严格的地下水环境污染防护措施，厂区总平面布置合理，因此，本项目实施后地下水的环境影响可接受。

（3）声环境影响分析

本项目噪声主要为油泵、加油机等设备及车辆行驶等产生的噪声，声压级为75~85dB（A）。通过选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，并经过围墙及绿化降噪、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

综上所述，本项目产生噪声对周围环境影响不大。

（4）固体废物

本项目固体废物主要为员工生活垃圾、罐底污泥。生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处理。地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除，由有资质单位进行处置，不在项目场区内贮存。油泥的清除、运输和处置均由有资质单位完成，频率为三年一次。

因此，本项目固体废物不会对周围环境产生污染影响。

（5）环境风险分析

本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。建设方如果能从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。

6、总量控制

项目污染物排放总量控制建议指标为：SO2 0t/a；氮氧化物0t/a；COD 0 t/a；氨氮0t/a。
7、工程项目可行性结论
定州市路畅加油站拟在定州市砖路镇潘村投资120万元建设定州市路畅加油站项目，本项目为新建项目。2018年1月17日，定州市商务局下发了《关于李见乐在砖路镇潘村建设加油站申请预核准的请示》（定商[2018]14号）；同年3月27日，河北省商务厅下发了《关于预核准李见乐在定州市砖路镇潘村建设加油站的批复》（冀商运行油批字[2018]34号）。
本项目符合国家产业政策。项目排放的污染物均能达标排放，符合国家有关污染物排物能得到合理处置，外排污染物对周围环境影响不大，可以满足当地的环境功能区划的要求排放标准。

综上所述，在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

二、建议

为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议：

1、搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。

2、加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。

三、建设项目环境保护“三同时”验收内容
建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表34。

表34  建设项目环境保护“三同时”验收一览表

处理对象

环保治理设施

验收指标

验收标准

投资（万元）

废气

非甲烷总烃

采用密闭卸油系统、地埋式双层储罐、自封式加油机、油气回收装置
周界外无组织排放浓度≤2.0mg/m3

满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2中其他企业边界污染物浓度限值要求
4

废水

生活废水

职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏做农肥

不外排

不外排

1

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，加基础减震设施等

昼间≤60dB(A)

夜间≤50dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
1

固废

生活垃圾
由环卫部门统一处理

不外排

2

油泥

油泥加油站不储存，随运随清，由有资质单位处理，三年处理一次

风险

防火

灭火器、消防箱、灭火毯等

满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB/T50156-2012）相关要求

---

防渗

防渗：储罐采用双层罐，重点防渗区主要为储罐区，地面基础防渗等级应达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，等效粘土厚度大于6.0m；一般防渗区主要包括加油区、防渗旱厕，地面基础防渗等级应达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，等效粘土厚度大于1.5m。防渗区主要包括办公区、营业室、配电室，地面一般进行硬化处理，实现不见黄土。

2

合计

10



	预审意见：

                                        公  章
   经办人                              年     月     日

	下一级环境保护主管部门审查意见：
公  章

经办人                             年    月     日

	审批意见：
                                         公  章
经办人：                          年       月     日

注  释

一、本报告表应附以下附件、附图:

附件1  营业执照

附件2  其他与环评有关的行政管理文件

附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




0.03





用于厂区泼洒抑尘，不外排，厂区设防渗旱厕，定期清掏做农肥





0.12





职工生活





新鲜水0.15





图1   项目给排水平衡图（单位：m3/d）





汽车尾气、噪声





非甲烷总烃、噪声





非甲烷总烃





非甲烷总烃





加油车辆





加油机





储油罐





油罐车





二次油气回收





一次油气回收








清罐油泥





汽车尾气、噪声





非甲烷总烃、噪声





非甲烷总烃





非甲烷总烃





加油车辆





加油机





储油罐





油罐车





清罐油泥









